АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2018                                                                                                      № 107

ст-ца Новопокровская

Об утверждении Программы по проведению проверки

готовности к отопительному периоду 2018-2019 года

теплоснабжающих организаций и потребителей

тепловой энергии на территории Новопокровского

сельского поселения

Во исполнении приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»  и с целью проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новопокровского сельского поселения, администрация Новопокровского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новопокровского сельского поселения (приложение № 1).

- Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новопокровского сельского поселения (приложение № 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации Новопокровского сельского поселения.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района							А.В.Свитенко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новопокровского

сельского поселения

от 25.05.2018 № 107

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории Новопокровского сельского поселения

1.Общие положения

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Новопокровского сельского поселения (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Новопокровского сельского поселения к отопительному периоду 2018-2019гг. путем проведения уполномоченной комиссией проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- ООО «Новопокровские тепловые сети»,

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – август - октябрь 2018г. (приложение № 1)

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченной комиссией выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2018-2019гг.

4.Исполнители Программы

Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новопокровского сельского поселения

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района							А.В.Свитенко

Приложение

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.  теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии на территории

Новопокровского сельского поселения

План мероприятий

по реализации программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019гг.

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Новопокровского сельского поселения

.

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения проверки | Оценка проведенной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном действующим законодательством о теплоснабжении. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с действующим законодательством о теплоснабжении | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | 28.08.2018-11.09.2018 |  |

Требования по подготовке к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии в соответствии с

приказом Минэнерго РФ от 23.03.2013 № 103

| № п.п. | Перечень требований, по которым проверяются потребители к отопительному сезону | Наименование и наличие исполнительной документации, подтверждающей исполнение данных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | на установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | В акте готовности указывается: выявлено или не выявлено с приложением предписания выданного теплоснабжающей организацией и акта об его исполнении |
| 2 | проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Акт от теплоснабжающей организации |
| 3 | разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Акт от теплоснабжающей организацией об установке дросселирующих устройств |
| 4 | наличие плана ремонтных работ и отчет о его выполнении | График ремонтных работ, утвержденный руководителем организации и акт о его выполнении подписанным должностным лицом организации |
| 5 | состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Акт осмотра тепловой сети подписанным должностным лицом организации. |
| 6 | состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт осмотра здания, подписанным должностным лицом организации. |
| 7 | состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт осмотра, подписанный должностным лицом организации. |
| 8 | наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | В акте готовности указывается: марка прибора, заводской номер и акт ввода в эксплуатацию, принятие прибора как коммерческого с приложением к паспорту прибора и акт ввода. |
| 9 | работоспособность защиты систем теплопотребления | При наличии предохранительной арматуры. |
| 10 | наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Копии паспортов, схем и перечня инструкций. |
| 11 | отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт от теплоснабжающей организации |
| 12 | плотность оборудования тепловых пунктов | Акт от теплоснабжающей организации |
| 13 | наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Акт от теплоснабжающей организации |
| 14 | отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | В акте готовности указывается: имеется или не имеется по состоянию на 01.09.2018. |
| 15 | наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Для организаций осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок своими силами: - приказ о назначении ответственного лица и его заместителя, - должностная инструкция на ответственное лицо и его заместителя, - протокол проверки знаний ответственного лица и его заместителя, - штатное расписание на ремонтный персонал, - протокол проверки знаний ремонтного персонала. - акт о запасах материально-технических ресурсов на складах. Для организаций привлекающих другие организации: - договор на обслуживание. |
| 16 | проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт от теплоснабжающей организации |
| 17 | надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | Указывается категория надежности. |

В отношении многоквартирных домов должно быть проверено:

- наличие акта весеннего осмотра многоквартирного дома;

- наличие плана ремонтных работ многоквартирного дома по подготовке  к ОЗП;

- отчет о выполнение плана ремонтных работ многоквартирного дома;

- наличие подписанного паспорта готовности многоквартирного дома.

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 3. | Ремонт межпанельных стыков | мп |  |  |
| 4. | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 5. | Установка дверей | шт |  |  |
| 6. | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 7. | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 8. | Остекление окон | м2 |  |  |
| 9. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 10. | Ремонт балконов | шт |  |  |
| 11. | Ремонт козырьков балконов | м2 |  |  |
| 12. | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 13. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | м2 |  |  |
| 14. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 15. | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | шт |  |  |
| 16. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт |  |  |
| 18. | Установка ТРЖ на системе теплоснабжения | шт |  |  |
| 19. | Ремонт системы ГВС | мп |  |  |
| 20. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 21. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 22. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 23. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Председатель совета

многоквартирного дома

_______  ______________________

(подпись)	(ФИО)

1. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, (прилагается). При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (далее – Перечень).

2. Если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, администрацией Новопокровского сельского поселения выдается паспорт готовности к отопительному периоду (приложению № 2), по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта.

3. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 ноября текущего года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района							А.В.Свитенко

Приложение

к Плану мероприятий по реализации программы проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2018-2019 года

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Новопокровского сельского поселения

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду | 2018 | / | 2019 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района от 25.05.2018 № 107 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии на территории Новопокровского сельского поселения

| Свитенко Александр Викторович | - глава Новопокровского сельского поселения, председатель комиссии |  |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Василенко Леонид Эвальдович |  | - директор МУ «Имущество» |
| Охрименко Светлана Сергеевна |  | - ведущий специалист отдела по общим и правовым вопросам |
| Судейкин Александр Иванович |  | - директор МУП «Водоканал» |
| Кузнецов Владимир Викторович |  | - директор МУ «Перспектива» |
| Шумный Василий Григорьевич |  | - энергетик МУП «Водоканал» |
| Лаев Виктор Константинович |  | - директор филиала №3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (по согласованию) |
| Подофеденко Анатолий Николаевич |  | - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования (по согласованию) |
| Степыкин Константин Викторович |  | - начальник управления образования администрации муниципального образования (по согласованию) |
| Лобанов Андрей Анатольевич |  | - заместитель главного врача по хозяйственной части МБУЗ «ЦРБ муниципального образования Новопокровский район» (по согласованию) |
| Шапошников Анатолий Викторович |  | - начальник Новопокровского РЭС Тихорецкого филиала ПАО «Кубаньэнерго» (по согласованию) |
| Гамаля Сергей Александрович |  | - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Курочкин Виктор Алексеевич |  | - генеральный директор ООО «Новопокровские тепловые сети» (по согласованию) |
| Колесниченко Сергей Николаевич |  | - главный государственный инспектор Гулькевического отдела по надзору за электроустановками потребителей |

Глава

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района							А.В.Свитенко

*